ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Рожищенського міського голови

від 15 травня 2025 р. №87-рв

- ПЛАН ЗАХОДІВ

з підготовки господарства Рожищенської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2025 - 2026 років

| № п/п | Назва заходу | - Об’єкт, - адреса | - Одиниця виміру | - Завдан- - ня з підготов-ки | Виконавці | Орієнтовна вартість впровадження, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |
| - Підготовка об’єктів теплопостачання |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - Придбання вікон в КЗЗСО «Рожищенський ліцей №1» | - м. Рожище, вул. Волонтерська, 5 | - шт. | - Придбання вікон | - Гуманітарний відділ Рожищенської міської ради | - 100,0 |
| - 2 | - Провести поточний ремонт коридору 2 поверху КЗЗСО «Рожищенський ліцей №2» | - м. Рожище, вул. Дагоманова, 3 | - шт. | - Поточний ремонт | - Гуманітарний відділ Рожищенської міської ради | - 194,0 |
| - 3 | - Провести поточні ремонти в закладах освіти, культури | - Заклади освіти, культури Рожищенської громади | - шт. | - Поточний ремонт | - Гуманітарний відділ Рожищенської міської ради | - 400,0 |
| - 4 | - Придбання вікон в КЗЗСО «Рожищенський ліцей №3» | - м. Рожище, вул. Коте Шилокадзе, 16 | - шт. | - Придбання вікон | - Гуманітарний відділ Рожищенської міської ради | - 100,0 |
| - 5 | - Придбання котла КЗЗСО «Рудко-Козинська гімназія» | - с. Рудка-Козинська | - шт. | - Придбання котла | - Гуманітарний відділ Рожищенської міської ради | - 75,0 |
| - 6 | - Здійснити повірку ЗВТ засобів вимірювання техніки | - Заклади освіти, культури Рожищенської громади | - шт. | - Повірка ЗВТ | - Гуманітарний відділ Рожищенської міської ради | - 20,0 |
| - 7 | - Здійснити повірку вогнегасників | - Заклади загальної середньої освіти громади | - шт. | - Повірка вогнегасників | - Гуманітарний відділ Рожищенської міської ради | - 40,0 |
| - 8 | - Придбання додаткових котлів в ЗЗСО Рожищенський ліцей №1, Рожищенський ліцей №4, Переспівський ліцей, Топільненський ліцей, Мильська гімназія | - Заклади загальної середньої освіти громади | - шт. | - Придбання котлів | - Гуманітарний відділ Рожищенської міської ради | - 3000,0 |
| 9 | Провести ревізію запірної, дренажної, повітря випускної і регулюючої арматури на теплових мережах | Котельня КП «Дубищенське ЖКГ», селище Дубище | шт. | 4 | КП «Дубищенське ЖКГ» | 3,0 |
| 10 | Укомплектувати котельню аварійним запасом обладнання , запасних частин та матеріалів | Котельня КП «Дубищенське ЖКГ», селище Дубище |  | 1 | КП «Дубищенське ЖКГ» | 7,0 |
| 11 | Провести ремонт обладнання електроустановок та насосного обладнання | Котельня КП «Дубищенське ЖКГ», селище Дубище | шт. | 2 | КП «Дубищенське ЖКГ» | 3,5 |
| 12 | Перевірити пристрої релейного захисту та автоматики | Котельня КП «Дубищенське ЖКГ», селище Дубище | шт. | 2 | КП «Дубищенське ЖКГ» |  |
| 13 | Провести протиаварійні тренування з персоналом котельні | Котельня КП «Дубищенське ЖКГ», селище Дубище |  |  | КП «Дубищенське ЖКГ» |  |
| 14 | Укомплектувати робоче місце персоналу котельні оперативною та технічною документацією | Котельня КП «Дубищенське ЖКГ», селище Дубище | шт. | 1 | КП «Дубищенське ЖКГ» |  |
| 15 | Провести інвентаризацію укладених договорів на постачання теплової енергії з споживачами | КП «Дубищенське ЖКГ» | шт. | 3 | КП «Дубищенське ЖКГ» |  |
| 16 | Провести перевірку готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період за участю представників Держенергонагляду | Котельня КП «Дубищенське ЖКГ», селище Дубище |  | Згідно вимог розділу Х ППТГ до ОП | КП «Дубищенське ЖКГ» |  |
| 17 | Провести періодичну повірку контрольно – вимірювальних приладів | Котельня КП «Дубищенське ЖКГ», селище Дубище | шт. | 11 | КП «Дубищенське ЖКГ» | 4,0 |
| 18 | Створити запас твердого палива | Котельня КП «Дубищенське ЖКГ», селище Дубище | тонн | 10,0 | КП «Дубищенське ЖКГ» | 41,0 |
| 19 | Провести налагоджувальні роботи теплових та гідравлічних системи теплопостачання | Котельня КП «Дубищенське ЖКГ» та теплова мережа селище Дубище |  |  | КП «Дубищенське ЖКГ» |  |
| 20 | Провести промивку, виконати гідравлічні випробування і налагоджувальні роботи на обладнанні теплоджерел, теплових мереж і ЦТП відповідно до вимог діючих НД | Теплова мережа селище Дубище | м | 631,6 | КП «Дубищенське ЖКГ» |  |
| 21 | Провести повірку контрольно – вимірювальних приладів та приладів обліку | Котельня підприємства ЖКГ Рожищенської міської ради, вул. Куліша | шт. | комплект | Підприємство ЖКГ Рожищенської міської ради | 15,0 |
| 22 | Провести поточний ремонт насосного обладнання і запірної арматури в котельні | Котельня підприємства ЖКГ Рожищенської міської ради, вул. Куліша |  |  | Підприємство ЖКГ Рожищенської міської ради | 40,0 |
| 23 | Провести поточний ремонт та промивку котлів | Котельня підприємства ЖКГ Рожищенської міської ради, вул. Куліша | шт. | 2 | Підприємство ЖКГ Рожищенської міської ради | 80,0 |
| 24 | Здійснити заміну труб в побутових приміщеннях котельні | Котельня підприємства ЖКГ Рожищенської міської ради, вул. Куліша | шт. | 3 | Підприємство ЖКГ Рожищенської міської ради | 40,0 |
| 25 | Провести заміну тепломережі по вул. Шевченка | м.Рожище, вул.Шевченка | м/п | 450 | Підприємство ЖКГ Рожищенської міської ради | 4500,0 |
| 26 | Опосвідчення котла КСВ-1.0 | Котельня підприємства ЖКГ Рожищенської міської ради, вул. Куліша | шт. | 1 | Підприємство ЖКГ Рожищенської міської ради | 40,0 |
| - 27 | Здійснити закупівлю торфобрикету | Відділення стаціонарного догляду територіального центру, с.Навіз, вул. Б.Хмельницького, 11а | тонн | 34 | КУ «Територіальний центр» Рожищенської міської ради | 130,0 |
| - 28 | Здійснити закупівлю торфобрикету | Адмінприміщення територіального центру м. Рожище, вул. Незалежності 54 | тонн | 6 | КУ «Територіальний центр» Рожищенської міської ради | 22,0 |
| - 29 | - Провести заміну твердопаливного котла в котельні КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня» | КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня» Рожищенської міської ради, м.Рожище, вул.Коте Шилокадзе, 19 |  |  | КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня» Рожищенської міської ради | - 1130,0 |
| - 30 | - Провести встановлення (заміна) енергозберігаючих вікон | КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня» Рожищенської міської ради, м.Рожище, вул.Коте Шилокадзе, 19 |  |  | КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня» Рожищенської міської ради | 70,0 |
| - 31 | Здійснити перевірку та відновлення (при потребі) антикорозійного покриття та теплової ізоляції на трубопроводах теплової мережі | КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня» Рожищенської міської ради, м.Рожище, вул.Коте Шилокадзе, 19 |  |  | КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня» Рожищенської міської ради |  |
| - 32 | Організувати повірку манометрів, що знаходяться в котельні | КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня» Рожищенської міської ради, м.Рожище, вул.Коте Шилокадзе, 19 |  |  | КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня» Рожищенської міської ради |  |
| - 33 | Здійснити проведення ревізії запірної арматури | КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня» Рожищенської міської ради, м.Рожище, вул.Коте Шилокадзе, 19 |  |  | КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня» Рожищенської міської ради |  |
| - 34 | Здійснити перевірку наявності та технічного стану вогнегасників, щитів пожежних та їх комплектацію | КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня» Рожищенської міської ради, м.Рожище, вул.Коте Шилокадзе, 19 |  |  | КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня» Рожищенської міської ради |  |
| - 35 | Проведення ревізії резервного джерела електропостачання (ДЕС), забезпечення паливом у відповідності до технологічних потреб (300л дизельного пального) | КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня» Рожищенської міської ради, м.Рожище, вул.Коте Шилокадзе, 19 |  |  | КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня» Рожищенської міської ради |  |
| - 36 | Провести перевірку наявності та доукомплектація наборів інструментів, знарядь, засобів захисту | КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня» Рожищенської міської ради, м.Рожище, вул.Коте Шилокадзе, 19 |  |  | КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня» Рожищенської міської ради |  |
| - 37 | Провести перевірку технічного стану пожежних рукавів та стволів | КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня» Рожищенської міської ради, м.Рожище, вул.Коте Шилокадзе, 19 |  |  | КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня» Рожищенської міської ради |  |
| - 38 | Проведення комісійної перевірки стану всіх будівель та споруд із оформленням відповідних актів | КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня» Рожищенської міської ради, м.Рожище, вул.Коте Шилокадзе, 19 |  |  | КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня» Рожищенської міської ради |  |
| - 39 | Здійснити закупівлю торфобрикету | Літогощанський ФП | - тонн | - 1,5 | - КНП «Рожищенський ЦПМСД» Рожищенської міської ради | - 6,3 |
| - 40 | Здійснити закупівлю торфобрикету | Рудка-Козинський ФП | - тонн | - 1,5 | КНП «Рожищенський ЦПМСД» Рожищенської міської ради | 6,3 |
| - 41 | Здійснити закупівлю торфобрикету | Крижівський ФП | - тонн | - 1,5 | КНП «Рожищенський ЦПМСД» Рожищенської міської ради | 6,3 |
| - 42 | Здійснити закупівлю торфобрикету | Рожищенська АЗПСМ №2 | - тонн | - 12 | КНП «Рожищенський ЦПМСД» Рожищенської міської ради | - 50,4 |
| - Підготовка об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Здійснити встановлення зворотного клапана Ду-100 на напірному колекторі КНС-2 | КП «Дубищенське ЖКГ», селище Дубище | шт. | 1 | КП «Дубищенське ЖКГ» | 5,0 |
| 2 | Придбання та заміна насосного агрегату на КНС-4 | КП «Дубищенське ЖКГ», селище Дубище | шт. | 1 | КП «Дубищенське ЖКГ» | 55,0 |
| 3 | Провести ревізію запірної арматури в розподільчих колодязях та на станції обеззалізнення питної води | КП «Дубищенське ЖКГ», селище Дубище, вул. Шевченка, вул. Зелена | шт. | 20 | КП «Дубищенське ЖКГ» | 4,0 |
| 4 | Утеплити артсвердловини на водозаборі с.Топільне | КП «Дубищенське ЖКГ». Водозабір с.Топільне | шт. | 2 | КП «Дубищенське ЖКГ» |  |
| 5 | Провести ремонт джерел зовнішнього протипожежного водопостачання | КП «Дубищенське ЖКГ», селище Дубище | шт. | 2 | КП «Дубищенське ЖКГ» | 1,0 |
| 6 | Провести фарбування кришок розподільчих колодязів, де встановлені пожежні гідранти у червоний колір | КП «Дубищенське ЖКГ», селище Дубище |  | 20 | КП «Дубищенське ЖКГ» | 2,0 |
| 7 | Встановлення реле контролю тиску на напірному водопроводі в розподільчому колодязі | КП «Дубищенське ЖКГ», селище Дубище | км | 4 | КП «Дубищенське ЖКГ» | 3,0 |
| 8 | Провести ремонт оглядових колодязів із заміною запірної арматури | м.Рожище вул. Залізнична, вул.Кондратюка, 14 вул. Незалежності 89, вул.Куліша (р-н бойлерної) | шт. | 1 1 1 1 | Підприємство ЖКГ Рожищенської міської ради | 80,0 20,0 15,0 15,0 |
| 9 | Провести поточний ремонт водопровідної мережі | м.Рожище вул.Б.Хмельницького вул. Залізнична | м/п |  | Підприємство ЖКГ Рожищенської міської ради | 2500,0 220,0 |
| 10 | Забезпечити робочі свердловини резервним глибинним насосним агрегатом | Водозабір Підприємства ЖКГ Рожищенської міської ради | шт. | 1 | Підприємство ЖКГ Рожищенської міської ради | 80,0 |
| 11 | Провести обслуговування та ремонт резервуару чистої води | Водозабір Підприємства ЖКГ Рожищенської міської ради | шт. | 1 | Підприємство ЖКГ Рожищенської міської ради | 20,0 |
| 12 | Провести поточний ремонт метало-конструкцій та будівельних конструкцій КНС-3 | - КНС-3 Підприємства ЖКГ Рожищенської міської ради - м.Рожище, вул. Чехова | шт. | 1 | Підприємство ЖКГ Рожищенської міської ради | 75,0 |
| 13 | Провести ремонт колодязя гасіння напору на полях фільтрації | Поля фільтрації Підприємства ЖКГ Рожищенської міської ради |  |  | Підприємство ЖКГ Рожищенської міської ради | 50,0 |
| 14 | Провести поточний ремонт приміщення КНС4 | - КНС-4 Підприємства ЖКГ Рожищенської міської ради м.Рожище | шт. | 1 | Підприємство ЖКГ Рожищенської міської ради | 100,0 |
| 15 | Встановлення колодязя із заміною запірної арматури КНС2 | - КНС-2 Підприємства ЖКГ Рожищенської міської ради м.Рожище, вул. Шевченка | шт. | 1 | Підприємство ЖКГ Рожищенської міської ради | 350,0 |
| 16 | Провести поточний ремонт КНС с. Топільне | - КНС Підприємства ЖКГ Рожищенської міської ради с. Топільне | шт. | 1 | Підприємство ЖКГ Рожищенської міської ради | 95,0 |
| 17 | Провести гідродинамічне очищення каналізаційної мережі | Підприємство ЖКГ Рожищенської міської ради м. Рожище вул. Незалежності | м/п | 150 | Підприємство ЖКГ Рожищенської міської ради | 150,0 |
| - Підготовка житлового фонду |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Провести ремонт рулонної покрівлі | м.Рожище вул. Незалежності 89 вул. Незалежності,55 вул. Незалежності, 43 вул. Незалежності, 95 вул. Незалежності, 12 | м2 | 30 25 40 10 20 | Підприємство ЖКГ Рожищенської міської ради | 46,0 |
| - 2 | Провести ремонт шиферної покрівлі | м.Рожище вул. Незалежності, 10 вул. Грушевського, 2 вул. Незалежності, 13 вул. Кондратюка, 6 вул. Т.Чайки, 8 | м2 | 19 7 15 7 9 | Підприємство ЖКГ Рожищенської міської ради | 37,0 |
| - 3 | Провести ремонт трубопроводів холодного водопостачання | м.Рожище вул. Володимира Івасюка,33 вул. Незалежності,89 вул. Кондратюка, 14 вул. Незалежності, 97 вул. Незалежності, 13 | м/п | 5 15 6 5 12 | Підприємство ЖКГ Рожищенської міської ради | 26,5 |
| - 4 | Здійснити перевірку димо-вентиляційних каналів | Згідно графіка |  |  | Підприємство ЖКГ Рожищенської міської ради |  |
| - 5 | Здійснити заміну труб каналізаційної мережі | м.Рожище вул. Кондратюка, 18 вул.Незалежності, 89 вул.Володимира Івасюка, 33 | м/п | 6 12 12 | Підприємство ЖКГ Рожищенської міської ради | 26 |
| - 6 | Провести ремонт оголовків димарів | м.Рожище вул.Незалежності,97 вул. Тараса Чайки, 8 вул.Незалежності,89 | шт. | 2 2 1 | Підприємство ЖКГ Рожищенської міської ради | 11,0 |
| - 7 | Провести ремонт електрощитових в будинках та силового щита на КНС-1 | Згідно графіка |  |  | Підприємство ЖКГ Рожищенської міської ради | 20 |
| - 8 | Провести ремонт внутрішньо будинкових систем теплопостачання. | м.Рожище вул.Незалежності, 43 | м/п | 10 | Підприємство ЖКГ Рожищенської міської ради | 15,0 |
| - 9 | Провести ремонт запірної арматури холодного водопостачання. | м.Рожище вул.Кондратюка, 16 вул. Кондратюка, 18 вул. Володимира Івасюка, 33 вул.Незалежності, 18 | шт. | 1 1 1 1 | Підприємство ЖКГ Рожищенської міської ради | 12,0 |
| - Підготовка дорожньо-мостового господарства |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Провести поточний ремонт дорожнього полотна доріг з асфальтованим покриттям | - м. Рожище вулиці: Незалежності, Грушевського, Драгоманова, С. Стрільців, Героїв УПА, Т. Чайки, Селянська, Ювілейна, Мостова, Волонтерська, С. Бандери, Заньковецької, Шевченка, Гранична, Коте Шилокадзе, Курбаса, Грабовського, М. Вербицького, Квітнева, Мазепи (перехрестя), - селище Дубище вулиці: Дібрівська, Польова, Незалежності, Л. Українки, Мазепи, Грушевського, - с. Кобче вулиці: Центральна, Ювілейна, - с. Переспа вулиця Перемоги, - с. Топільне вулиці: Шевченка, Квітнева | - км | - 26,978 | - ТОВ «Унідор сервіс» | - 1000,0 |
| - 2 | - Провести грейдерування дорожнього полотна доріг з щебеневим та грунтовим покриттям (ліквідація ямковості) | - м. Рожище вулиці: Українська, Берегового, Спортивна, Сосюри, Космонавтів, Садова, І. Сірка, Добровольців, О. Стефаніва, Хвильового, І. Пулюя, Сухомлинського, Чорновола, Володимира Великого, Л. Каденюка, Героїв Небесної Сотні, Польова, Шведа, сільські дороги | - км | - 38,2 | - КП «Дільниця благоустрою Рожищенської міської ради» | - 920,355 |
| - 3 | - Здійснити заготівлю піску | - м. Рожище, вул. Волонтерська, 34 | - т | - 400 | КП «Дільниця благоустрою Рожищенської міської ради» | - 87,0 |
| - 4 | - Здійснити заготівлю солі | - м. Рожище, вул. Волонтерська, 34 | - т | - 40 | КП «Дільниця благоустрою Рожищенської міської ради» | - 261,0 |
| - 5 | - Провести ремонт та підготовку техніки для чистки та посипання вулиць | - м. Рожище, вул. Волонтерська, 34 | - шт | - 4 | КП «Дільниця благоустрою Рожищенської міської ради» | - 20,0 |
| - 6 | - Здійснити підготовку причепного обладнання для очищення дорожного полотна від снігу та ліквідації ожеледиць | - м. Рожище, вул. Волонтерська, 34 | - шт | - 4 | КП «Дільниця благоустрою Рожищенської міської ради» | - 7,0 |
| - 7 | - Здійснити підготовку ручного інструменту для ліквідації ожеледиць на зупинках, переходах, тротуарах | - м. Рожище, вул. Волонтерська, 34 | - шт | - 15 | КП «Дільниця благоустрою Рожищенської міської ради» | - 2,0 |
| - 8 | - Здійснити заміну світлодіодних світильників 50 Вт | - м. Рожище, с. Переспа, с.Козин, с.Трилісці,селище Дубище | - шт | - 100 | КП «Дільниця благоустрою Рожищенської міської ради» | - 56,950 |
| - 9 | Здійснити заходи до проведення щорічного технічного огляду автомобілів і тракторів. | Підприємство ЖКГ Рожищенської міської ради | шт. | 6 | - Підприємство ЖКГ Рожищенської міської ради | - 10,0 |